CHEF CLOR S

DESINFETANTE EM GEL CLORADO

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E

ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Descrição:

Desinfetante clorado concentrado (25.000 ppm) com 2,5% de cloro ativo, com ampla aplicação e alto poder de desinfecção, desenvolvido para as áreas de assistência a saúde, tais como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatórios e hospitais. Possui alto rendimento e formação de espuma, aderindo facilmente em superfícies inclinadas. Limpa e desinfeta em uma única operação, devido a presença de tensoativos com ação de limpeza. Possui agente anti redepositante que impede que resíduos infectados se depositem novamente, durante a limpeza, sobre a superfície limpa. Eficácia comprovada através de ensaios, conforme RDC n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS). Bactérias testadas: Staphylococus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli e Pseudomonas Aeruginosa.

Características do produto:

- Produto 3 em 1: Limpa, desengordura e desinfeta em única operação;

- Alto poder de formação de espuma;

- Boa ação alvejante;

- Produto concentrado;

- Contém tensoativos biodegradáveis;

- Rápida diluição em água;

Indicação de uso:

Em hospitais é indicado para:

a) Áreas críticas como centro cirúrgico, UTI, UTI neonatal, unidade de diálise, unidade de isolamento, unidade de transplante, unidade de queimados, área suja da lavanderia,etc.

b) Áreas semicríticas como enfermarias, ambulatórios, quartos, central de triagem, banheiros, etc.

c) Áreas não críticas como vestiários, recepção, elevadores, etc

d) Superfícies fixas como parede, bancada, piso, tetos, macas, etc

e) Artigos não críticos como suporte de soro, comadres, bacias, papagaios, cuba rim, cadeiras de banho, etc

f) Lactários para desinfecção de mamadeiras, chupetas, utensílios, etc

Não utilizar em superfícies metálicas devido à ação corrosiva do hipoclorito de sódio. Possui amplo espectro anti bacteriano e excelente ação de eliminação de vírus e fungos (mofos, bolor, limo), etc.

Modo de Uso:

Para desinfecção de médio nível ou intermediária, diluir na proporção de 1 parte do produto para até 99 partes de água (1:100), obtendo-se uma solução de 250 ppm de cloro ativo.

Para desinfecção de alto nível: SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS E ACESSÓRIOS hospitalares, a diluição recomendada deverá ser de 1:2 (12.500 ppm), ou seja, 500 mL em 1000 mL de água. Deixar um tempo de contato de 10 min. para as superfícies fixas e 30 min. em imersão para artigos e acessórios hospitalares. Enxaguar ou retirar o excesso conforme orientação operacional interna.

Para desinfecção em lactários: 1) Realizar lavagem prévia, utilizando detergente e efetuando ação mecânica; 2) Enxaguar para remover todo residual do produto; 3. Em seguida, diluir CHEF CLOR S em até 1:100; 4. Realizar a imersão dos artigos na solução por 1 hora; 5. Enxaguar.

OBS.: Evitar formação de bolhas de ar no interior de artigos ocos e comprometer a desinfecção.

Dados físico-químicos:

| Aparência | Líquido transparente |
| --- | --- |
| Cor | Amarelo esverdeado |
| Odor | Característico |
| pH, a 25°C | 12,00 – 14,00 |
| Porcentagem de ativos, % | 2,00 – 3,00 |
| Densidade, g/mL a 25°C | 1,050 – 1,080 |
| Inflamabilidade | Não Inflamável |

Apresentação:

Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L e 20L.

Precauções de uso:

CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. CUIDADO: IRRITANTE PARA OS OLHOS E PELE. NÃO MISTURE COM PRODUTOS A BASE DE AMONIACO. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. ATENÇÃO: Não ingerir, evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele.  Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Não misturar com outros produtos. Não misture com água na embalagem original.

Cuidados de conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Prazo de validade:

6 meses a partir da data de fabricação.

# Text boxes

Revisão: 05 - 11/2023

N°012

BOLETIM TÉCNICO